OBEC TOVARNÉ

Obecný úrad, 094 01 Tovarné 4

okr. Vranov nad Topľou

Všeobecne záväzné nariadenie

obce Tovarné

o núdzovom zásobovaní pitnou vodou

v období krízovej situácie

č. 02/2011

Článok 1.

Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:

1. práva a povinnosti zásobovateľa, ktorý spôsob núdzového zásobovania pitnou vodou vykonáva,

2. práva a povinnosti konečného spotrebiteľa núdzového zásobovania pitnou vodou , (ďalej len spotrebiteľ)

3. spôsob a režim núdzového zásobovania pitnou vodou,

4. rozsah dokumentácie pre núdzové zásobovanie pitnou vodou

5. normy potreby pitnej vody pre núdzové zásobovanie

6. požiadavky na kvalitu pitnej vody

Článok 2.

Zásobovanie vodou v krízových situáciách

1. Obyvateľstvo obce Tovarné je zásobované pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého prevádzkovateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, OZ Vranov nad Topľou. Celková kapacita verejného vodovodu je 9,041l/sek., celkový počet zásobovaných je cca 1.085 obyvateľov.

2. Príprava a zásobovanie vodou na obdobie krízovej situácie je plánovanie a prijímanie preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov, pre subjekty hospodárskej mobilizácie, pre ozbrojené sily, pre ozbrojené bezpečnostné zložky a pre ostatné zložky.

3. Núdzové zásobovanie vodou  sa vykonáva v prípade, že dodávky pitnej vody nebude možné zabezpečiť ani v rozsahu obmedzeného zásobovania, alebo prerušenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu mimoriadnej udalosti:

a) pri ohrození života alebo zdravia ľudí alebo majetku,

b) pri obmedzení zásobovania vodou

c) pri poruche na verejnom vodovode

d) deštrukčnej činnosti zničením potrubia, vodojemu, alebo úprave pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu,

e) kontaminácie pitnej vody  na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej následného znemožnenia požívania na pitné a potravinárske účely,

f) mimoriadnych klimatických podmienok ( vysoké teploty a pokles zásob surovej vody na výrobu pitnej vody)

Pri obmedzení zásobovania v závislosti na jeho rozsahu môžu byť vyhlásené  nasledovné regulačné stupne odberu vody:

a) regulačný stupeň č. 1 – pokles výdatnosti o 15%

b) regulačný stupeň č. 2 – pokles výdatnosti o 30%

c) regulačný stupeň č. 3 -  pokles výdatnosti o 70%

4. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v lehotách v zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

5. Núdzové zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných miestach cisternami alebo rozvozom balenej pitnej vody pre 1.085 obyvateľov.

Článok 3.

Varianty zásobovania pitnou vodou

Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného vodovodu je v obci využiteľný variant:

1. rozvozom pitnej vody v cisternách  do určených miest výdajné. Obec Tovarné na pitnú vodu nedisponuje žiadnou cisternovou súpravou. Na základe spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej vody cisternami prevádzkovateľa alebo iných subjektov všetkým obyvateľom v postihnutej časti obce ( resp. na celom území obce).

2. rozvozom balenej pitnej vody  do postihnutých lokalít alebo do celej obce, ktorú dodá predajňa  alebo veľkoobchod podľa výberu a s ktorou bude následne uzatvorená dohoda o dodávke balenej pitnej vody priamo do výdajne pitnej vody.

3. použitím súkromných studní po vykonaní hygienickej a zdravotnej kontroly.

Článok 4.

Organizácia núdzového zásobovania

Určenie výdajní pitnej vody

1. Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska hustoty obyvateľov sa na základe vyhodnotenia situácie určujú následné výdajne pitnej vody:

výdajňa č. 1 -  priestor pre Obecným úradom Tovarné

výdajňa č. 2 -  priestor pri Zariadení sociálnych služieb Tovarné

2. Forma, harmonogram a kapacita výdaja bude spresnená na základe skutkového stavu krízovej situácie, kde bude určený počet a jednotlivé odberné miesta budú aktualizované krízovým štábom obce podľa potreby.

3. Núdzové zásobovanie vodou je vykonávané spravidla denne v čase od 07:00 do 21:00 hod. resp. v čase od 14:00 do 16:00 hod a od 18:00 do 20:00 hod.

Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody:

výdajňa č. 1 – všetci obyvatelia obce, za výdaj poverená pracovníčka OcÚ

výdajňa č. 2 –  pracovníci Zariadenia sociálnych služieb, za výdaj zodpovedá hlavná sestra ZSS Tovarné

Organizácie a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich na území obce

Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu obce organizuje a zabezpečuje obec. Obec taktiež zabezpečí zásobovanie pitnou vodou aj obyvateľom ZSS,  právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a zdravotným zariadeniam, t. j. ambulancia pre dospelých a zubná ambulancia, pôsobiacich na území obce a v prospech obyvateľstva obce.

Obec uplatňuje požiadavky na dodávku pitnej vody pre núdzové zásobovanie u dodávateľa pitnej vody.

Na území obce pôsobí:

Zdravotnícke zariadenie: ambulancia pre dospelých a zubná ambulancia. Pre zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebuje 50l vody denne.

Školské zariadenia: Základná škola s materskou školou Tovarné, Školská jedáleň a Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Tovarné.

Odber pitnej vody si obchodné zariadenie COOP JEDNOTA zabezpečí vlastnými silami vo výdajniach určených obcou. Dodanie do zdravotníckeho zariadenia , ZŠ s MŠ, ŠKD a  školskej jedálne zabezpečí obec.

Určenie zodpovedných zástupcov obce

a)  pre koordináciu a spoluprácu s ObÚ vo Vranove nad Topoľu: starosta obce Tovarné

b)  pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody: starosta obce Tovarné

c) osoby zodpovedné za výdaj pitnej vody v jednotlivých výdajniach budú určené menovacím dekrétom starostu obce.

Obdobie núdzového zásobovania:

Po vyhlásení krízového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec stanoví obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody podľa vyhl. MŽP SR č. 259/2005 Z. z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym, v obci obvyklým spôsobom. V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na iné účely a riešiť aj formou dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.

Článok 5.

Potreba pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov

1. Minimálna potreba pitnej vody  na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 15l na osobu na 1 deň,  v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5l na osobu /deň  a to najviac tri dni po sebe.

2.  Pre organizáciu zdravotníckych zariadení a ZSS Tovarné na lôžkovej časti je núdzová potreba pitnej vody 30 l na lôžko a deň, alebo  vo výške minimálnej potreby  určenej na uchovanie zdravotníckeho zabezpečenia.

3. Celková núdzová potreba vody je určená súčtom núdzovej potreby vody pre obyvateľstvo a núdzovej potreby vody pre všetky subjekty vrátane subjektov hospodárskej mobilizácie.

4. Obec určí dostatočný počet výdajní pitnej vody, vymedzí ich presné miesto dislokácie a spravidla ich určí podľa hustoty obyvateľstva tak, aby kapacita výdajne bola najviac pre 1.500 ľudí pri rozvoze pitnej vody cisternami a taktiež 1.500 osôb pri dodávke balenej pitnej vody do určených výdajní.

5. Obec určí do výdajní pitnej vody osoby,  ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody od dodávateľa a zabezpečia jej nerušený a pokojný výdaj tak, ako je to uvedené v článku 4.

Článok 6.

Dokumentácia na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou

1. Obec na základe analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík dodávky pitnej vody pre obyvateľov verejným vodovodom vypracuje dokumentáciu na úseku núdzového zásobovania v tomto rozsahu:

a) „Plán výdaja núdzového zásobovania pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie.“

b) prehľad potreby pitnej vody na prvé tri dni krízovej situácie

c) evidencia výdajní pitnej vody a prehľad o kapacite v cisternách pitnej vody a zodpovedných osobách určených na výdaj vody vo výdajniach

d) evidencia o vydanej pitnej vode

e) dokumentácia výdajní pitnej vody

Článok 7.

Práva a povinnosti

1. Zásobovateľ je povinný zabezpečiť núdzové zásobovanie pitnou vodou podľa harmonogramu rozvozu v dohodnutom množstve.

2. Krízový štáb je povinný určiť odberové množstvo pitnej vody na jeden deň na osobu.

3. Spotrebiteľ má právo určené množstvo pitnej vody  odobrať a v rozvozový deň pristaviť si vlastnú kalibrovanú nádobu na odber pitnej vody na miesto určené na odber vody.

4. Zásobovateľ zníži prípadne odmietne núdzové zásobovanie pitnou vodou ak ju spotrebiteľ využíva na iný než dohodnutý účel.

Článok 8.

Požiadavky na kvalitu vody

1. Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou cisternou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu vody.

2. Spotrebiteľ zodpovedá sám za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody.

Článok 9.

Záverečné ustanovenia

1.  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Tovarnom dňa 28.06. 2011 uznesením č. 5/2011

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 14. 07. 2011

3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje OZ v Tovarnom.

V Tovarnom , dňa 29. 06. 2011

PaedDr. Kvetoslava Mižáková

starostka obce

vyvesené : 13. 06. 2011

zvesené : 28. 06. 2011